- ZD-718安全带拉力试验机

一、主要用途

青岛众邦仪器有限公司专业生产的安全带拉力试验机主要用于安全带主带、安全绳静态负荷测试；零部件静负荷测试；缓冲器的变形测试，意外打开作用力测试。

仪器别称：安全带拉力机，安全带拉力试验机

二、仪器特征

1、采用高精度、全数字调速系统及精密减速机，驱动精密无间隙丝杠副进行试验，实现试验速度的大范围调节，试验过程噪音低、运行平稳。

2、万向节采用十字插销结构，而且具有摆角限制功能，一方面便于试样夹持，保证试验同心度，另一方面很好的消除了不规则试样对传感器的影响。

3、触摸键操作方式，液晶显示器实时显示。显示界面可显示试验方法选择界面、试验参数选择界面、试验操作及结果显示界面和曲线显示界面，方便快捷。

4、具有机械保护和软件两种保护模式，超过限定高度自动停机，超过额定载荷自动停机；及过流急停开关。

三、主要技术指标

1、	机型：双臂（液晶显示）

2、	最大试验力：    50kN

3、	精 度 级 别：   1级

4、 试验力准确度：  优于示值的±1%

5、	试   验  力：   最小分辨力0.01N

6、位 移 测 量：   分辨率为0.01mm

7、	变形准确度：    优于±1%

8、	调 速 范 围：   1mm/min~~200 mm/min

9、	试 验 行 程：   600mm（可根据客户需求定制）

10、	拉 伸 空 间：   600mm（可根据客户需求定制）

11、	压 缩 空 间：   600mm（可根据客户需求定制）

12、	试验保护功能：  过载保护

13、	安全保护装置：  限位开关

14、	供 电 电 源：   220V  50Hz

四、适用标准

GB6095-2009 《安全带》   GB6096-2009 《安全带检验方法》