YL-310N 扭力试验机

用途：本机系用来测试拉链头的扭力强度，测试时将拉片与拉链头分别固定，然后

以每分钟1.5 圈的速度进行扭转，待其破坏后，显示屏会保留其最大的扭力值。

作为质量改良的参考依据。

规格：

| 容量 | 50kg-cm |
| --- | --- |
| 精度 | ±1% |
| 扭转速度 | 1.5rpm |
| 计数器 | LCD，0~999,999 |
| 体积 | 约55×50×70cm |
| 重量 | 约60kg |
| 电源 | 1∮,AC220V, 50Hz |