德国GERBER公司多用途离心机技术参数

- 型    号：SUPER-VARIO-N3680型

- 产    地：德国 Funke Gerber公司

- 技术规格：

转    数：600rpm-1130rpm，每十转可调

温    度：最大68℃，每度可调

离心时间：1-99分钟，每分钟可调

自动刹车

自动安全锁盖

- 用途：盖勃法（GERBER）最多36个样品

巴氏法（BABCOCK）最多18个样品

莫氏法（MOJONNER）最多8个样品	多用途离心机

溶解法（SOLUBILITY）最多6个样品

- 转头容量： A：最多36个乳脂计，或18个巴氏瓶

B：8个莫氏瓶

C：最多6个溶解度试管

- 配件：

1）离心机主机

2）离心头A、B、C及相应的专用螺丝

3）12个乳脂计管套及6个溶解度管套