东亚液氮容器

| 产品型号 | 出厂价格 （台） | 有效容积 （升） | 口径 （毫米） | 液氮保存天数 | 提桶数量 | 保护套 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YDS-2-35 | 860 | 2 | 35 | ≥26 | 3-Ф25×120 | 有 |  |
| YDS-3 | 900 | 3 | 50 | ≥26 | 3-Ф36×120 | 有 |  |
| YDS-3-125 | 1350 | 3 | 125 | ≥3 | 3-Ф36×120 |  |  |
| YDS-5-200 | 1500 | 5 | 200 | ≥12小时 |  | 有 |  |
| YDS-6 | 1200 | 6 | 50 | ≥48 | 3-Ф36×120 | 有 |  |
| YDS-10 | 1350 | 10 | 50 | ≥80 | 3-Ф36×120 | 有 |  |
| YDS-10F | 1450 | 10 | 50 | ≥80 | 3-Ф36×120 | 有 | 翻盖内塞式 |
| YDS-10B | 1550 | 10 | 50 | ≥58 | 3-Ф36×120 | 有 |  |
| YDS-10-80 | 1450 | 10 | 80 | ≥40 | 3-Ф63×120 | 有 |  |
| YDS-10B-80 | 1650 | 10 | 80 | ≥30 | 3-Ф63×120 | 有 |  |
| YDS-10-125 | 1800 | 10 | 125 | ≥12 |  | 有 |  |
| YDS-10-200 | 2650 | 10 | 200 | ≥10 |  | 有 |  |
| YDS-13B | 2000 | 13 | 50 | ≥65 | 6-Ф36×270 | 有 |  |
| YDS-13BF | 2100 | 13 | 50 | ≥65 | 6-Ф36×270 | 有 | 翻盖内塞式 |
| YDS-13-125 | 2250 | 13 | 125 | ≥15 |  | 有 |  |
| YDS-13-200 | 3100 | 13 | 200 | ≥12 |  | 有 |  |
| YDS-15 | 2050 | 15 | 50 | ≥123 | 3-Ф36×120 | 有 |  |
| YDS-15-80 | 2150 | 15 | 80 | ≥60 | 3-Ф63×120 | 有 |  |
| YDS-15F | 2150 | 15 | 50 | ≥123 | 3-Ф36×120 | 有 | 翻盖内塞式 |
| YDS-15B | 2200 | 15 | 50 | ≥78 | 3-Ф36×120 | 有 |  |
| YDS-15B-80 | 2350 | 15 | 80 | ≥45 | 3-Ф63×120 | 有 |  |
| YDS-15-125 | 2500 | 15 | 125 | ≥15 |  | 有 |  |
| YDS-20 | 2500 | 20 | 50 | ≥165 | 3-Ф36×120 | 有 |  |
| YDS-20B | 2750 | 20 | 50 | ≥95 | 3-Ф36×120 | 有 |  |
| YDS-30 | 3100 | 30 | 50 | ≥220 | 3-Ф36×120 | 有 |  |
| YDS-30F | 3200 | 30 | 50 | ≥220 | 3-Ф36×120 | 有 | 翻盖内塞式 |
| YDS-30B | 3350 | 30 | 50 | ≥138 | 3-Ф36×120 | 有 |  |
| YDS-30-80 | 3200 | 30 | 80 | ≥126 | 3-Ф63×175 | 有 |  |
| YDS-30-125 | 3450 | 30 | 125 | ≥95 | 3-Ф95×175 | 有 |  |
| YDS-30B-125 | 4050 | 30 | 125 | ≥70 | 3-Ф95×175 | 有 |  |
| YDS-30-125F | 3750 | 30 | 125 | ≥95 | 3-Ф95×175 | 有 | 翻盖内塞式 |
| YDS-35 | 3350 | 35 | 50 | ≥240 | 3-Ф36×120 | 有 |  |
| YDS-35F | 3450 | 35 | 50 | ≥240 | 3-Ф36×120 | 有 | 翻盖内塞式 |
| YDS-35B | 3700 | 35 | 50 | ≥146 | 3-Ф36×120 | 有 |  |
| YDS-35-80 | 3500 | 35 | 80 | ≥140 | 3-Ф63×175 | 有 |  |
| YDS-35B-80 | 4100 | 35 | 80 | ≥115 | 3-Ф63×175 | 有 |  |
| YDS-35-125 | 3700 | 35 | 125 | ≥105 | 3-Ф95×175 | 有 |  |
| YDS-35-125F | 4000 | 35 | 125 | ≥95 | 3-Ф95×175 | 有 | 翻盖内塞式 |
| YDS-35B-125 | 4300 | 35 | 125 | ≥80 | 3-Ф95×175 | 有 |  |
| YDS-35B-125F | 4600 | 35 | 125 | ≥70 | 6-Ф95×175 | 有 | 翻盖内塞式 |
| YDS-35-200 | 5000 | 35 | 200 | ≥60 | 1-Ф180×270 | 有 |  |
| YDS-50B | 5500 | 50 | 50 | ≥180 | 3-Ф36×120 | 有 | 带脚轮 |
| YDS-50B-80 | 5850 | 50 | 80 | ≥135 | 3-Ф63×175 | 有 | 带脚轮 |
| YDS-50B-125 | 6000 | 50 | 125 | ≥115 | 3-Ф95×175 | 有 | 带脚轮 |
| YDS-50B-125F | 6300 | 50 | 125 | ≥105 | 3-Ф95×175 | 有 | 翻盖内塞式 |
| YDS-50B-200 | 6600 | 50 | 200 | ≥65 | 1-Ф180×270 | 有 | 带脚轮 |
| YDS-80-200 | 11000 | 80 | 200 | ≥90 |  | 有 | 带脚轮 |
| YDS-100-125 | 11000 | 100 | 125 | ≥130 |  | 有 | 带脚轮 |
| YDS-100-200 | 12000 | 100 | 200 | ≥120 |  | 有 | 带脚轮 |
| YDS-100-290F | 15500 | 100 | 290 | ≥80 |  | 有 | 翻盖内塞式 |
| YDS-110-200 | 13000 | 110 | 200 | ≥130 |  | 有 |  |
| YDS-110-290F | 16500 | 110 | 290 | ≥90 |  | 有 | 翻盖内塞式 |
| YDS-30T | 5500 | 30 | 50 | ≥90 | 带自压式液氮泵（有阀门、压力表、安全阀、输管）用于向液氮生物容器补充液氮，可与电子仪器和超低温箱配套使用。 |
| YDS-35T | 6500 | 35 | 50 | ≥100 |  |
| YDS-50T | 7500 | 50 | 50 | ≥110 |  |
| YDS-4液氮泵 | 1600 | 自压式液氮泵，每分钟输液量≥4升，工作压力≤0.05Mpa，配不锈钢输液管另加300元 |
| YDS和YDS(B)系列所有型号均可安装带锁扣的外翻盖，在表上价格基础上增加价格如下 |
| 口径（mm） | Ф50 | Ф80 | Ф125 | Ф200 | Ф290 |
| 在原来价格上增加（元） | 100 | 150 | 300 | 350 | 500 |