- ZM-815安全帽下颏带强度侧向刚性测试仪

一、主要用途

青岛众邦仪器有限公司专业生产的安全帽下颏带强度侧向刚性测试仪根据安全帽新国标GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》中对安全帽的侧向刚性和下颏带强度的测试要求研制，用于安全帽侧向耐压性能和下颏带强度的测试，一台设备完美实现两项测试功能，自动化程度高、操作方便，广泛应用于安全帽生产企业、各大质检单位及建筑工程检测站。

仪器别称：安全帽下颏带强度侧向刚性试验机   安全帽下颏带强度侧向刚性测试仪

二、仪器特征

1、符合标准的1#头模，带有稳定支撑，与模拟人造下颏组合使用。

2、头模连接高精度专用压力传感器。

3、LED数字显示各阶段力值。

三、 主要技术指标

安全帽下刻带强度：

1、头模尺寸：外形符合《GB/T2812-2006》

2、测量力值范围：0～750N

3、测量力值精确度：1%

4、位移显示精度：0.1mm

5、时间显示精度： 1s。

6、工作电源： AC220V，50Hz

安全帽侧向刚性：

1、测试量程：100mm

2、测量力值范围：0-750N

3、测量力值精确度：1%

4、位移显示精度：0.1mm

5、时间显示精度：1s

6、工作电源：AC220V,50Hz

四、适用标准

安全帽下颏带强度侧向刚性试验机符合国家标准《GB/T2811-2007  安全帽》

《GB/T2812-2006  安全帽测试方法》