溢油跟踪浮标

一、溢油跟踪浮标
溢油跟踪浮标 溢油跟踪系统由海上浮标终端和计算机监控平台组成，浮标终端可随海上溢油的油膜的漂移而漂移，浮标终端内装有定位装置，可对海上溢油进行跟踪定位,可反复使用。技术要求如下：

1、 溢油跟踪浮标定位及通信
－定位： GPS
－通信： 海事卫星
－使用：可反复使用
2、 保护外壳：保护等级IP20；防水等级IP67
3、 工作环境
－风 0 to 50 knots（海里/小时）
－浪高 0 to 30 feet（英尺）
－气温 -40到+70摄氏度
－水温 -10到+70摄氏度
－风 0 to 100 knots（海里/小时）
－浪高 0 to 50 feet（英尺）
－自由坠落水面 5m
4、 电源：配有电池
－采用24V DC（可充锂电）
－平均功耗 1W
－最大功耗 9W
其他：
－外径 ＜400mm
－重量 ＜15kg

如需详细的资料说明和优惠价格请联系我们公司

（南京铭奥仪器设备有限公司中国总代理）

联系人：张苏华 18913964277