脂肪测定仪

介绍：

脂肪测定仪又称索式提取仪主要测定饲料、食品、清洁剂、聚合物、药品、石化产品、纤维制品、土壤、污泥等物质中的可溶性有机化合物等
 
一、脂肪测定仪（索式提取仪）产品用途：
   适用于多样品的同时提取，每个加热单元可单独调控,既可做不同条件的实验，也可以做相同条件的重复试验,节省时间，提高工作效率。冷却水分配系统保证了实验条件的一致和高效。

- 脂肪测定仪（索式提取仪）产品原理：
   利用溶剂的回流和虹吸原理，用溶剂对固体混合物中所需成分进行反复提取，从而达到目的产物的快速提取和富集。

三、脂肪测定仪（索式提取仪）产品特点：
1、一次可处理1、4、6个样本；
2、每个样品的加热模块可分别调节；
3、冷却水分配系统保证了所有样本的快速冷却。

四、脂肪测定仪（索式提取仪）技术参数：
1、提取体积：30mL、100mL、250mL可选；
2、电压：230V AC 
3、频率：50/60Hz；
溶剂回收率：50-80%

一套总价：60000人民币，如需详细的资料说明和优惠价格请联系我们公司

（南京铭奥仪器设备有限公司中国总代理）

联系人：张苏华 18913964277