防酸工作服测试仪器，防酸碱工作服测试仪，防护服抗酸碱测试系统

防酸工作服测试仪器包括静酸压测试仪、拒酸性能试槽、穿透时间测试仪，用于测定透气型防酸碱服服料的拒酸碱性能。防酸工作服测试仪器是《特种劳动防护用品安全认证》（LA认证）及《特种劳动防护用品生产许可证》的必备仪器。

———————————————————————————————————————

防酸工作服测试仪器 （A302）

防酸工作服测试仪器包括静酸压测试仪、拒酸性能试槽、穿透时间测试仪，用于测定透气型防酸碱服服料的拒酸碱性能，是《特种劳动防护用品安全认证》（LA认证）及《特种劳动防护用品生产许可证》的必备仪器。目前防酸工作服测试仪器 ,已为上海服装集团、山西安泰矿工防护设备制造有限公司、汕头奥山服饰、石家庄圣迪美伊服饰等国内数百家特种防护服企业提供了过检服务；并且广泛与中钢集团武汉环保研究院有限公司、泰州纤维检验所、新疆维吾尔族自治区安全生产科学研究院等数十家检测机构合作，协助其完成了资质评审。随着销量的增加和愈发专业的研发、生产，防酸工作服测试仪器 不仅数据可靠、质量稳定而且已成为国内最具性价比的个体防护检测仪器。

防酸工作服测试仪器-静酸压测试仪 主要技术参数

| 试液： | 80%浓硫酸 |
| --- | --- |
| 酸压上升速率： | 75mmH2SO4/min |
| 最大酸压： | 大于150mmH2SO4（80%）； |
| 量程： | 0～150mmH2SO4（80%）； |

防酸工作服测试仪器-拒酸碱性能测试仪 主要技术参数

| 注射器： | 容量（10±0.2）mL，针孔直径为（0.8±0.01）mm |
| --- | --- |
| 小烧杯： | 容量为50 mL |
| 试样尺寸： | （360±2）mm×（235±2）mm |
| 平头针尖下端距槽底部： | 100mm |

防酸工作服测试仪器-穿透时间测试仪 主要技术参数

| 试样尺寸： | 100mm×100mm |
| --- | --- |
| 试液： | 0.1mL |
| 试验条件： | 温度： 17～30℃，相对湿度：65%±5% |

防护服许可证全套仪器

| 型号 | 仪器名称 | 防阻燃服检测仪器 | 防静电服检测仪器 | 防酸服检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A101 | 摩擦带电电荷量测定仪（法拉第筒+滚筒摩擦机+静电电位计） |  | √ |  |
| A102 | 点对点电阻率测试仪 |  | √ |  |
| M601 | 垂直发阻燃性能测试仪 | √ |  |  |
| M302 | 防护服防酸碱测试系统（静酸压测试仪+拒酸性能试槽+穿透时间测试仪） |  |  | √ |
| T202 | 拉力试验机 | √ | √ | √ |

防酸工作服测试仪器  适用标准：

国家标准GB12014- 2009《防静电服》

防酸工作服测试仪器 包括静酸压测试仪、拒酸性能试槽、穿透时间测试仪，用于测定透气型防酸碱服服料的拒酸碱性能，是《特种劳动防护用品安全认证》（LA认证）及《特种劳动防护用品生产许可证》的必备仪器。

特别鸣谢 山西安泰矿工防护设备制造有限公司、泰州纤维检验所，为抗酸碱仪器的改进提供的意见和建议。

———————————————————————————————————————

本仪器超链接：http://http://www.shanfang17.com/?thread-29-113.html

防护服类超链接：http://www.shanfang17.com/?list-1259.html

成功案例（典型客户）

上海服装集团

山西安泰矿工防护设备制造有限公司

汕头奥山服饰

石家庄圣迪美伊服饰

中钢集团武汉环保研究院有限公司

新疆维吾尔族自治区安全生产科学研究院