上海田枫冷水机参数

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

地址: 中国 上海 金勺路1438号     邮编(P.C): 200949

电话(Tel.):    86-21-51083925       传真(Fax): 86-21-51083925-8020     电子信箱(E-mail): tfsye@vip.163.com

| To: | From (发自): |
| --- | --- |
| Attn(发致): | Fax No.(传真号): |
| Subject(内容): | Date(日期): |
| Cc (抄送): |  |

- .技术参数

| 项 目 |  |  | 型号/规格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TF-LS-1HP |
| 标准制冷量 | KW |  | 2.5 |
| 输入总功率 | KW |  | 1.34 |
| 电 源 |  |  | 220V 50Hz |
| 制冷剂 | 名称 |  | R22 |
|  | 控制方式 |  | 毛细管 |
| 压缩机 | 类型 |  | 滚动转子式 |
|  | 功率 | KW | 0.87 |
| 冷凝器 | 类型 |  | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 |
|  | 冷却风量 | m3/h | 1000 |
| 蒸发器 | 类型 |  | 水箱盘管 |
|  | 冷冻水量 | m3/h | 0.43 |
|  | 水箱容量 | L | 27 |
|  | 进出水管径 |  | DN25 |
| 水泵 | 功率 | KW | 0.37 |
|  | 流量 | m3/h | 2 |
|  | 扬程 | M | 14 |
| 安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护。 |  |  |
| 机械尺寸 | 长(L) | MM | 650 |
|  | 宽(W) | MM | 550 |
|  | 高(H) | MM | 915 |

2. 系统参数

| 序号 | 名称 | 品牌 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 冷 配 件 | 压缩机 | 日立 | 日本 |  |
|  | 冷凝器 | 百福特 | 上海 |  |
|  | 冷凝器风机 | 三木 | 温岭 |  |
|  | 过滤器 | 恒森 | 浙江 |  |
|  | 蒸发器 | 田枫 | 上海 | 不锈钢 |
|  | 压力控制器 | 北峰 | 浙江 |  |
| 电气控制 | 温度数显控制器 | 田枫 | 上海 |  |
| 水 路 | 循环泵 | 登丰 | 苏州 |  |
|  | 压力表 | 天湖 | 上海 |  |
|  | 水箱 | 田枫 | 上海 | 304不锈钢 |

- 价格：￥8,000.00（含税含运费）