- 技术参数

| 项 目 | 型号/规格 |
| --- | --- |
|  | TF-HX-5D |
| 温度范围 | ℃ | -40～99 |
| 容量 | L | 5 |
| 电 源 | 220V/50HZ |
| 功 率 | 560 |
| 精度 | ℃ | ±0.1 |
| 操作尺寸 | 长(L) |  | 185 |
|  | 宽（W） |  | 140 |
|  | 高（H） |  | 110 |
| 机械尺寸 | 长(L) | MM | 430 |
|  | 宽(W) | MM | 313 |
|  | 高(H) | MM | 797 |

- 系统参数

| 序号 | 名 称 | 品 牌 | 原产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | 丹佛斯 | 丹麦 |  |
| 2 | 温度液晶数显控制器 | 田枫 | 上海 |  |
|  | 固态继电器 | 景颂 | 上海 |  |
| 3 | 蒸发器 | 田枫 | 上海 |  |
| 4 | 冷凝器 | 田枫 | 上海 |  |
| 5 | 过滤器 | 田枫 | 上海 |  |
| 6 | 电机 | EBM | 德国 |  |

田枫制冷专注于工业实验室制冷设备的设计开发、制造和销售于一体的高科技公司。主营冷水机(冷却水循环机)、工业冷水机、冻干机 (冷冻干燥机)、冰水机、制冰机 、恒温槽(恒温循环器)、 超低温冰箱、层析冷柜、冷冻机、等产品。欢迎来电咨询：