本激光器实验装置主要用于了解激光器的基本原理、基本结构、主要参数以及输出特性，掌握激光器的调整方法以及调Q、选模、倍频等技术。主要用于高等院校的物理教学和科研。

性能指标：

输出波长：1064nm,532nm     光束发散角：≤5mrad

指示激光：632.8nm    电光晶体：1～5kv(可调)

输出能量：600mj(1064nm，不调Q)

可选附件：YAG激光器参数测试仪器；激光能量计；示波器；光电探测器

仪器成套性：

He-Ne激光器及电源、1.06um介质膜偏振片、激光电源及调Q电源、1.06μm部分反射镜，

1.06μm全反射镜、小孔光阑、水冷系统、Nd:YAG晶体棒、脉冲氙灯、倍频晶体、调Q晶体、光靶、聚光腔

可开设实验：

激光器装调   测量激光器的输出脉冲宽度

激光器的阀值测量   激光器横模模式判别   激光发散角测量

激光电光调Q实验    激光选模实验   激光器晶体角度匹配倍频实验

激光谐振长度对激光阀值、能量、模式、发散角的影响