本产品可以对400-1050nm范围内的气体激光器及固体激光器和染料激光器等多种激光器输出的能量测量，经过对各种波长激光能量的标定就可测各种波长能量（已用632.8nm波长标定）。选用高质量的硅光电探测器，具有量值准确、量程宽、分辨率高、使用可靠等优点。

硅光电探测器：光谱范围400nm-1050nm    测 量 范 围：2uW-200mW

光敏面积：1cm2     显 示：3位半数字显示器   最 高 分 辨率：0.001uW

测量不确定度：±3%，±1个字   电 源：220V，50Hz，10W

标 定 波 长：632.8nm

使 用 湿 度：0-35°C，相对湿度≤80%，无强烈震动和冲击，无腐蚀性气体房间