本实验仪是新开发的现代光学教学实验仪。实验仪中集成了可以独立使用的C波段宽带光源C波段的EDFA光纤激光器、光纤迈克儿逊干涉仪、光纤M-Z非平衡干涉仪、光纤光栅光谱特性测量、光纤光栅温度传感、光纤光栅应变传感和光纤弯曲衰减等多种器件和实验装置，应用跳线连接成多种组合，可以实现和完成多种纤维光学方面的实验，锻炼和培养学生的理论认识和综合实验能力。

仪器主要组成、性能和主要实验：宽带光源1525-1565nm（美国进口激光管和掺Er光纤），宽带光源可独立使用。

纤维光学测试，光谱信号记录处理，手动和自动

数字式光强信号功率计：光功率测量范围1nW-2mW

可开设实验：

光纤弯曲损耗实验     光纤光栅光谱特性实验    光纤放大器实验

调谐光纤激光器实验   光纤光栅温度传感实验：温度值显示到0.1℃

光纤光栅应变传感实验：应变值可显示到1με

光纤麦克儿逊传感实验：温度显示到：0.1℃

M-Z干涉传感实验：应变值可显示到1με

线性滤波器温度传感解调实验

线性滤波器应变传感解调实验