特点：

1型系列：采用刚性支架，整体结构简洁牢固，与台面及地面间接触采用高弹性橡胶可以有效隔离普通级别的震动，采用可调上下结构，方便水平及高度调节。

2型系列：在1型基础上安装了万向脚轮，满足平台灵活移动的要求。

产品介绍：1型轻便平台支架

支架高度为700mm

适合选用的台面为600×600mm到1800×900mm多种规格

为方便调节平台整体高度及水平方向，可调范围从+30mm到-10mm。

由于在台面及地面接触的地方均采用了高弹性橡胶垫圈，可以有效隔离普通震动的干扰。

框架结构整体性好，刚性稳定，安装方便，使用便捷。

2型轻便平台支架

支架高度为700mm

适合选用的台面为600×600mm到1800×900mm多种规格

为方便调节平台整体高度及水平方向，可调范围从+30mm到-10mm。

由于在台面及地面接触的地方均采用了高弹性橡胶垫圈，可以有效隔离普通震动的干扰。

框架结构整体性好，刚性稳定，安装方便，使用便捷。

支架采用了万向脚轮，可以灵活的移动，便于实验组合。

| 序号 | 型号 | 适用台面尺寸 | 支架高度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WSZ-1BZ-1-6060 | 600×600mm | 700mm |  |
| 2 | WSZ-1BZ-1-9060 | 900×600mm | 700mm |  |
| 3 | WSZ-1BZ-1-9090 | 900×900mm | 700mm |  |
| 4 | WSZ-1BZ-1-12060 | 1200×600mm | 700mm |  |
| 5 | WSZ-1BZ-1-12090 | 1200×900mm | 700mm |  |
| 6 | WSZ-1BZ-1-15090 | 1500×900mm | 700mm |  |
| 7 | WSZ-1BZ-1-18090 | 1800×900mm | 700mm |  |
| 8 | WSZ-1BZ-2-6060 | 600×600mm | 700mm | 带轮 |
| 9 | WSZ-1BZ-2-9060 | 900×600mm | 700mm | 带轮 |
| 10 | WSZ-1BZ-2-9090 | 900×900mm | 700mm | 带轮 |
| 11 | WSZ-1BZ-2-12060 | 1200×600mm | 700mm | 带轮 |
| 12 | WSZ-1BZ-2-12090 | 1200×900mm | 700mm | 带轮 |
| 13 | WSZ-1BZ-2-15090 | 1500×900mm | 700mm | 带轮 |
| 14 | WSZ-1BZ-2-18090 | 1800×900mm | 700mm | 带轮 |