上海埃依琪实业有限公司价目表

| 序号 | 产 品 名 称 及 型 号 | 技 术 特 性 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PHS-25C数显酸度计 | 精度:≤0.05 PH 范围：PH：0-14.00PH mv:≤0.2%F.S | 950 |
| 2 | PHS-2C数显酸度计 | 精度:≤0.02 PH 范围：PH：0-14.00PH mv:0-±1999mv | 1200 |
| 3 | PHB-4便携式数显酸度计 | 精度:±0.03PH 范围：PH：0-14.00PH | 980 |
| 4 | PHS-3C精密数显酸度计 | 精度:≤0.01PH 范围：PH：0-14.00PH mv:0-±1999mv | 2300 |
| 5 | PHS-3B自动温补精密酸度计 | 精度:≤0.01 PH 范围：PH：0-14.00PH mv:0-±1999mv | 2500 |
| 6 | DDS-11A数显电导率仪 | 测量误差:不大于±1.5%(F.S) 常数补偿范围:1±0.2 | 880 |
| 7 | DDS-307数显电导率仪 | 测量误差:不大于±1%(F.S) 环境温度5~35℃ | 1350 |
| 8 | DWS-51A自动温补钠离子浓度计 | 精确度：电计：PNa±0.01 Na＋:4%F.S T: ±1℃ | 2800 |
| 9 | ZTS-1自动永停滴定仪 | 灵敏度:1×10-8A 1×10-9A两档 | 3200 |
| 10 | ZTS-2自动永停滴定仪 | 测定容量精度: ≤±0.2% | 8500 |
| 11 | ZWS-1自动水份滴定仪 | 灵敏度:10-6A 极化电压:-40mv | 3200 |
| 12 | ZWS-2自动水份滴定仪 | 测定容量精度: ≤±0.2%(F.S) 灵敏度:10-6A | 8500 |
| 13 | ZD-2A自动电位滴定仪 | 测量精度：PH: ±0.01 mv:0.1%F.S | 3900 |