恒流泵

1．恒流泵（实验型）

| 型号 | 技术参数 | 图片 |
| --- | --- | --- |
| HL-1D | 外形尺寸(L*W*H):120*120*180 流量: 0.5-900ml/h 压力≥ 3kg /cm² ,单通道 调速范围:0-65转 /分,数显无级变速 特点: 数码显示,单片机定量控制 |  |
| HL-2 | 外形尺寸(L*W*H):120*120*180 流量: 2*(1-600)ml/h 压力≥ 3kg /cm² ,双通道 特点: 操作简便 |  |
| HL-2S | 外形尺寸(L*W*H):120*120*180 流量: 2*(0.5-600)ml/h 压力≥ 3kg /cm² ,双通道 调速范围:0-50转 /分,数显无级变速 特点: 数码显示,单片机定量控制,耐有机 |  |
| HL-3 | 外形尺寸(L*W*H):泵:120*120*180 控制器:260*200*120 流量: 60-10000ml/h 压力≥ 2kg /cm² ,单通道 特点: 操作简便 |  |
| HL-4B | 外形尺寸(L*W*H):泵:120*120*180 控制器:260*200*120 流量: 60-18000ml/h 压力≥2kg/cm²单通道 调速范围:0-155转/分;数显无级变速 特点: 单片机控制,转速显示 |  |
| DHL-B | 外形尺寸(L*W*H):120*120*180 流量: 2*(0.6-900)ml/h 压力≥ 3kg /cm² ,双通道 定量控制范围:0-9999ml或0-99.99L;任意选择 断电数据保存时间:十年 特点: 数码显示,单片机定量控制 |  |
| D100B | 外形尺寸(L*W*H):180*290*160 流量: 2-6000ml/h 压力≥ 3kg /cm² ,单通道 定时控制范围:1分-24小时;任意选择 特点: 数码显示,定时控制 |  |

2．恒流泵（易装型）

| 型号 | 技术参数 | 图片 |
| --- | --- | --- |
| BT-100 | 外形尺寸(L*W*H):200*230*140 流量: 1-6000ml/h 压力≥ 3kg /cm² ,单通道 特点: 操作简便 |  |
| BT-200B | 外形尺寸(L*W*H):200*230*140 流量: 2*(1-6800)ml/h 压力≥ 3kg /cm² ,双通道 调速范围: 0-155转 /分,数显无级变速 特点: 单片机控制,转速显示 |  |
| BT-100B | 外形尺寸(L*W*H):200*230*140 流量: 1-6800ml/h 压力≥ 3kg /cm² ,单通道 调速范围: 0-155转 /分,数显无级变速 特点: 单片机控制,转速显示 |  |

3．恒流泵（工业型）

| 型号 | 技术参数 | 图片 |
| --- | --- | --- |
| HL-5 | 外形尺寸(L*W*H):240*280*170 流量:10000-100000ml/h 压力≥ 2kg /cm² ,单通道 特点: 流量大 |  |