| 百万像素级凝胶成像系统 EC3 System |  | 美国UVP凝胶成像系统系列产品 |
| --- | --- | --- |
|  |  | CCD芯片: 2/3英寸百ZZ万像素级，高灵敏度单色科学 级CCD 分辨率：1344X1024，140万像素 象素大小：6.45um*6.45um 像素位深：12位 方便的控制面板, 样品台高度可调, 抽屉式紫外透照台 安全性高： 独有的紫外安全视窗，无需开门即可观察样品状态; 紫外安全门设置，开门即自动关闭紫外光源，保护实验人员安全; UV透照台的定时设置. |
| 专用于荧光，比色分析的实验室凝胶成像系统 GELDOC-IT系统 |  |  |
|  |  | CCD芯片：1/2英寸，高灵敏度单色科学级CCD 分辨率：768um X582um 像素大小：8.4*9.8um CCD位数：8位 |
| 专用于荧光凝胶成像的一体机 BIODOC-IT系统 |  |  |
|  |  | 系统配置：大屏幕LCD显示的暗箱 视窗，记忆卡，USB接口 . Fluor Camera 752 x 582; 8-bit;科研级单色摄像机 伸缩镜头，图像采集卡，EtBr标滤片 双紫外透照台LM-26E/21X26 cm |