东亚液氮容器出厂价格及技术参数 2005年6月起执行

| 产品型号 | 出厂价格 单位（台） | 容积 （升） | 口径 （mm） | 静态液氮 保存天数 | 附件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标配圆提筒 | 皮革保护套 |  |
| YDS-2-35 | 860元 | 2 | 35 | ≥26 | 3-Φ25×120 | 有 |  |
| YDS-3 | 900元 | 3 | 50 | ≥26 | 3-Φ36×120 | 有 |  |
| YDS-2-125 | 1350元 | 3 | 125 | ≥3 | 3-Φ36×120 | 有 |  |
| YDS-5-200 | 1500元 | 5 | 200 | ≥12小时 |  | 有 |  |
| YDS-6 | 1200元 | 6 | 50 | ≥48 | 3-Φ36×120 | 有 |  |
| YDS-10 | 1350元 | 10 | 50 | ≥80 | 3-Φ36×120 | 有 |  |
| YDS-10B | 1550元 | 10 | 50 | ≥58 | 3-Φ36×120 | 有 | 运输、贮存两用 |
| YDS-10-80 | 1450元 | 10 | 80 | ≥40 | 3-Φ63×120 | 有 |  |
| YDS-10B-80 | 1650元 | 10 | 80 | ≥30 | 3-Φ63×120 | 有 | 运输、贮存两用 |
| YDS-10-125 | 1800元 | 10 | 125 | ≥12 |  | 有 |  |
| YDS-10-200 | 2650元 | 10 | 200 | ≥10 |  | 有 |  |
| YDS-13BF | 2100元 | 13 | 50 | ≥65 | 6-Φ36×270 | 有 | 运输、贮存两用 |
| YDS-13-125 | 2250元 | 13 | 125 | ≥15 |  | 有 |  |
| YDS-13-200 | 3100元 | 13 | 200 | ≥12 |  | 有 |  |
| YDS-15 | 2050元 | 15 | 50 | ≥123 | 3-Φ36×120 | 有 |  |
| YDS-15B | 2200元 | 15 | 50 | ≥78 | 3-Φ36×120 | 有 | 运输、贮存两用 |
| YDS-15-80 | 2150元 | 15 | 80 | ≥60 | 3-Φ63×120 | 有 |  |
| YDS-15B-80 | 2350元 | 15 | 80 | ≥45 | 3-Φ63×120 | 有 | 运输、贮存两用 |
| YDS-15-125 | 2500元 | 15 | 125 | ≥15 |  | 有 |  |
| YDS-20 | 2500元 | 20 | 50 | ≥165 | 3-Φ36×120 | 有 |  |
| YDS-20B | 2750元 | 20 | 50 | ≥95 | 3-Φ36×120 | 有 | 运输、贮存两用 |
| YDS-30 | 3100元 | 30 | 50 | ≥220 | 3-Φ36×120 | 有 |  |
| YDS-30B | 3350元 | 30 | 50 | ≥138 | 3-Φ36×120 | 有 | 运输、贮存两用 |
| YDS-30-80 | 3200元 | 30 | 80 | ≥126 | 3-Φ63×175 | 有 |  |
| YDS-30B-80 | 3750元 | 30 | 80 | ≥90 | 3-Φ63×175 | 有 | 运输、贮存两用 |
| YDS-30-125 | 3450元 | 30 | 125 | ≥95 | 3-Φ95×175 | 有 |  |
| YDS-30B-125 | 4050元 | 30 | 125 | ≥70 | 3-Φ95×175 | 有 | 运输、贮存两用 |
| YDS-35 | 3350元 | 35 | 50 | ≥240 | 3-Φ36×120 | 有 |  |
| YDS-35B | 3700元 | 35 | 50 | ≥146 | 3-Φ36×120 | 有 | 运输、贮存两用 |
| YDS-35-80 | 3500元 | 35 | 80 | ≥140 | 3-Φ63×175 | 有 |  |
| YDS-35B-80 | 4100元 | 35 | 80 | ≥115 | 3-Φ63×175 | 有 | 运输、贮存两用 |
| YDS-35-125 | 3700元 | 35 | 125 | ≥105 | 3-Φ95×175 | 有 |  |
| YDS-35B-125 | 4300元 | 35 | 125 | ≥80 | 3-Φ95×175 | 有 | 运输、贮存两用 |
| YDS-35-200 | 5000元 | 35 | 200 | ≥60 | 1-Φ180×270 | 有 |  |
| YDS-50B | 5500元 | 50 | 50 | ≥180 | 3-Φ36×120 | 有 | 运输、贮存两用，带脚轮 |
| YDS-50B-80 | 5850元 | 50 | 80 | ≥135 | 3-Φ63×175 | 有 | 运输、贮存两用，带脚轮 |
| YDS-50B-125 | 6000元 | 50 | 125 | ≥115 | 3-Φ95×175 | 有 | 运输、贮存两用，带脚轮 |
| YDS-50B-200 | 6600元 | 50 | 200 | ≥65 | 1-Φ180×270 | 有 | 运输、贮存两用，带脚轮 |
| YDS80-200 | 11000元 | 80 | 200 | ≥90 |  | 有 |  |
| YDS-100-125 | 11000元 | 100 | 125 | ≥130 |  | 有 |  |
| YDS-100-200 | 12000元 | 100 | 200 | ≥120 |  | 有 |  |
| YDS-100-190F | 15500元 | 100 | 290 | ≥80 |  | 有 |  |
| YDS-110-200 | 13000元 | 110 | 200 | ≥130 |  | 有 |  |
| YDS-110-290F | 16500元 | 110 | 290 | ≥90 |  | 有 |  |
| YDS-30T | 5500元 | 30 | 50 | ≥90 | 带自压式液氮泵（有阀门、压力表、安全阀、输液管）用于向液氮生物容器补充液氮，可与电子仪器和超低温箱配套使用。 |
| YDS-35T | 6500元 | 35 | 50 | ≥100 |  |
| YDS-50T | 7500元 | 50 | 50 | ≥110 |  |
| YDS-4液氮泵 | 1600元 | 自压式液氮泵，每分钟输液量≥4升，工作压力≤0.05Mpa，可另配不锈钢输液管。 |
| 附注：1）可完全按照用户需求设计生产非标容器 2）YDS和YDS（B）系列所有型号均可安装带琐扣的外翻盖。 |

北京搜软科技发展有限公司

地址：北京海淀区海淀路19-2号

科城大厦5013室

电话：010-66448636

传真：010-62525616