FD-27冷冻干燥机

冷冻干燥机是将含水物品预先冻结，然后将其水分在真空状态下升华而获得干燥物品的一种技术方法。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存，加水后能恢复到冻干前的状态并保持原有的生化特性。对于热敏物质如抗菌素、疫苗、血液制品、酶激素和其它生物制品，冷冻干燥技术更能显示其优越性。

FD系列冷冻干燥机采用风冷冷凝式制冷系统，不锈钢结构，透明干燥室，便于观察冷冻干燥的全过程。

具备搁板加热可编程控制的FD系列冷冻干燥机，采用PID调节，精确控温，人机界面采用大屏幕液晶屏，以曲线和数据的方式，同时提供给用户有关冻干进程的更多信息，并配有上位机通讯接口。

FD-3型

  冷阱温度：-80oC （空载时）

  极限真空度：≦13Pa（空载时）

  降温时间：≦120min

  达到极限真空时间：≦20min

  捕水能力：10Kg/24h

  主机外形尺寸（长×宽×高）：1000mm×555mm×780mm （不含干燥室）

  物料托盘规格:（普通型 Φ240mm共6层  压盖型   Φ240mm共3层 ）

  整机功耗：约1700VA

  适用电源：单相~220V 50Hz

注：本机冷阱兼作预冻室，搁板加热可编程控制，采用液晶屏显示冻干曲线。

配手动压盖，三层托盘冻干面积0.14m2

预冻装置,四层托盘冻干面积0.18m2