XD-128A電腦式  90°剝離強度試驗機

說明:

本機專門試驗PC板上銅箔電路之附著力，或錫箔、鋁箔、膠

布…等，黏著於物體表面之牢度。試驗時以垂直之角度剝離試料，

以測得實際之強度。

一.規格

A. 機台容許最高荷重:500KG。

B. 荷重(美制): 10、50、100、200、300、500KG以內自選。

C. 顯示方式:電腦顯示+WIM2000。

D. 分解度:1/20000   精度: ±1%以內

E. 動力系統:AC馬達。（台制）

F. 速度系統: 5、10、20、50、100、200、300mm/min無段調速5至50 mm/min、10至100 mm/min、20至200 mm/min 、30至300 mm/min 、50至500 mm/min (可任選一個)

G. 安全裝置:聯板上下限動器。

H. 使用電源:1∮220V 50HZ。

I.  機台尺寸:約54×28×58 (長×寬×高) 。

J.  機台重量:約40KG

K．控制系統：全電腦自動控制資料全電腦採集

二.附件

A . 一年保固書及中文操作說明書各一份

B . 按试样定做標準夾具一付         C . 程式軟體各一套

三.服務承諾：

免費送貨到貴公司安裝調試及人員操作培訓！

壹年內免費維修，整機終身服務！