胶凝计时器

数字式定时器；使用方便；可装在支架上； 3年质保；

近 60 年来， Techne® 一直是胶凝计时器的基准，有关这一工艺的数项英国标准均根据使用我们的设备而制定。应用于在聚合作用中从液体转化到固体过程的测量。

所有型号均有数字式定时器 ,   增加单位从 1 分钟 (GT-5) 直到 9999 分钟， 或 1/10 分钟直到 999.9 分钟。每一装置均配有常见的 Techne® 质保， 包括一份校验证明。在出厂前，每一套装置均经过校正和证明。

LED 显示到最近的分钟或 1/10 分的时间，声光报警确认胶凝结束。

Techne® 胶凝计时器是用于实验室中树脂或粘胶剂基样品的胶化的准确测量和质量控制的理想装置。

- 数字式定时器 : 有两种型号可供使用 , 1rpm 和 10rpm

- 出现胶化时自动停止运行

- 使用方便，按钮式显示

- 可装在曲颈蒸馏器支座上，便于使用

- 柱塞 可拆卸，容易清洁

- 提供有样品杯和一次性柱塞

- 3 年质保

订货编号

产品代码 		描述

FGT5 			GT-5 数字式胶凝计时器 , 1rpm

FGT6 			GT-6 数字式胶凝计时器 , 10rpm

附件

产品代码 		描述

F0985 			22mm 不锈钢柱塞

F0979 			19mm 不锈钢柱塞

F0982 			16mm 不锈钢柱塞

F1794 			一次性柱塞， 100 只 / 套

F1795 			一次性柱塞适配器

F7846 			样品杯， 240 只 / 套