XD-117W桌上型電腦式萬能材料試驗機

本系列材料測試機廣泛適用與各類五金、金屬、橡塑膠、鞋業、

皮革、服裝、紡織、絕緣體、電線電纜、端子……等各類材料，

測試其拉伸、撕裂、剝離、抗壓、彎曲抗剪力、三點抗折……等

各項物性測試性能。

一、結構原理

本機採用機電一體化設計 ，主要由測力感測器、變送器、微處理器、負荷驅動機構、電腦及彩色噴墨印表機構成。高精度電子調速電動機可設置五檔試驗速度。各集成構件間均採用插接方式聯接 。落地式機型 ，造型塗裝均充分考量了現代工業設計，人體工程學之相關原則。

二、試驗功能

抗拉試驗、抗壓試驗、三點抗彎折、抗剪

可設定小數點位元數，各物理量單位及密碼保護等。

三、主要技術指標

機台容許最高荷重:500kg（美制）。

荷重元:5、10、20、50、100、200、500kg以內自選

容量分段:Auto Rang，精解度1/200000。

動力系統:AC馬達配減速機

速度系統:定速10到100 mm/min，20到200 mm/min,30到300 mm/min,    40到400 mm/min。

測試空間:測試寬約380 mm，聯板行走空間約700 mm

全程位移:解碼器1000 P/R，精解度0.005 mm（日制）。

荷重精度：±1%以內    單位選擇：g/kg/N/KN/LB

控制系統：微電腦控制

安全裝置:上下行程限定裝置、自動中斷點停機功能。

顯示方式:微電腦顯示。        使用電源:AC220V 50 Hz。

機台尺寸:主機90×40×160 cm。  機台重量:約210 kg。

四、附件:1.中文說明書及一年保固書

2.微電腦顯示器一台

3．根據用戶産品需求免費定制夾具一付

五、服務承諾:

免費送貨到貴公司安裝調試及人員操作培訓！