BS9521 型

辐射防护用X、γ剂量当量率仪

仪器介绍

BS9521是用于测量各种放射性场所辐射防护剂量当量率的仪器。采用了高探测效率的闪烁体探测器，相对于电离室类的仪器，具有更高的灵敏度。仪器完全符合辐射防护剂量当量率仪相关国家标准，满足环保、卫生、探伤、冶金、石油、化工、商检等行业对辐射防护监测的要求。

技术规范

| 探 测 器 | NaI(Tl) |
| --- | --- |
| 能量范围 | 35keV～3MeV |
| 能量阈 | 35keV |
| 能量响应 | ≤±20%（相对于137Cs） |
| 测量范围 | 剂量当量率：0.01～2500μSv/h 剂量当量： 0～9999mSv |
| 相对基本误差 | ≤±10% |
| 重复性 | ≤5%（1(Sv/h） |
| 报警类别 | 阈值、过载、故障、电池欠压 |
| 报警方式 | 声音 |

- 环境特性

工作温度范围：-20℃～50℃

相对湿度范围：≤90%（40℃）

- 电气特性

供电电源：	2节5号电池

功    耗：	120mW

- 物理特性

外    壳：	铝合金

尺    寸：	24.3×8.9×14.2(cm)

重    量：	1.5Kg