数字气压计  货号： wi13882

产品概述：

气压计是专门用于测量环境大气压力的仪器。本仪器采用高精度大气压力传感器，具有测量范围宽、测量值准确、显示直观、使用维护方便等特点。可广泛应用于各大中院校、农/林业以及气象台站等单位用于对大气压力进行测定，并同时适用于平原及高原地区进行气压测量。

技术参数：

1、测量范围：600～1060hPa

2、测量精度：±1.5hPa

3、温度范围：-20℃～+60℃

4、湿度范围：10～90%RH

5、工作电源：DC6V（5号AA电池4节） 精确到小数点后两位.

6、仪器尺寸：130mm×95mm×38mm