百叶箱  货号： wi2105

百叶箱用于安置保护室外测定温度,湿度仪器设备,执行中国气象行业标准QX/T5-2001.广泛应用于气象,化工,环保,农业,油田勘探等行业.

木制百叶箱，主要用于气象台站、环境监测、大专院校、工农渔业、科研部门。

箱外尺寸537*460*290，支架高1.2米 可四角固定 可根据客户要求定做各种规格的产品，优势推广产品！