YL-3306 拉杆疲劳试验机

本机台针对箱包的拉杆做往复疲劳试验。在试验中试件将被拉伸，从而测试拉杆产生的间隙、松脱、连接杆故障、变形等。

| 测试行程 | 20~100cm可调整 |
| --- | --- |
| 测试位置 | 4点感应位置 |
| 拉伸速度 | 0~30cm/sec可调整 |
| 压缩速度 | 0~30cm/sec可调整 |
| 测试次数 | LCD电子99999次设定，韩国Autonics |
| 测试动力 | SMC无杆气缸 |
| 试件高度 | 最高200cm |
| 测试功能 | 疲劳、提起或疲劳、提起、按键寿命同步试验 |
| 辅助设备 | 箱包固定夹座 |
| 使用压力 | 5~8KG/cm2 |
| 机台尺寸 | 120x120x210cm |
| 机台重量 | 150kg |
| 电 源 | 1∮、220V/50HZ |