智能COD消解器

5B-1C型 36孔智能消解器

特点：

- 恒温到时提醒

恒温控制智能调节

- 9个倒计时数字提醒开关

- 计时开关可调整并保存

- 可随负载数量自动智能控温

- 3组独立定时功能，供3人同时操作

- 可用于COD、总氮、总磷的水样消解

技术指标

消解温度：165℃±1.0℃

消解数量： 36

消解调节：60~190℃

温度准确度：±0.5℃

定时精度：0.1秒

定时开关：9

消解管径：16mm

升温时间：<10min