德国binder（宾得）FD系列自然对流精密烘箱

FD系列自然对流精密烘箱/干燥箱是采用强制对流方式的通用干燥箱，采用强制对流方式可取得较高的干燥效率，升温速度快。同时采用大功率的空气涡轮机不仅提高了干燥效率，也有助于消除令人讨厌的烟雾。即使当满载的情况下，仍可以最大限度的确保温度恒定性。

FD系列自然对流精密烘箱/干燥箱适用范围

制药和化工工业、生物技术、医药、高等院校、科研机构、食品行业和材料测评等。

FD系列自然对流精密烘箱/干燥箱主要特点：

◆ED系列：自然对流的电子控制式APT.Line 内腔预热技术

◆FD、FED系列：强制对流的电子控制式APT.Line 内腔预热技术

◆温控范围为室温以上5℃到300℃

◆APT.Line 内腔预热技术保证即使在满载情况下整个内腔中也具有较高的控制精度

◆采用微处理器程序控制器，LED显示，0-99小时59分钟电子定时器，可以连续运行

◆FED系列程序控制器同时具有延时开启、延时关闭和依赖温度的延时关闭功能

◆独立的可调温度安全装置，2级（DIN 12880），带有可视温度报警器

◆2支镀铬搁架

◆RS422通讯接口，适用于APT-COM数据控制软件

FD系列自然对流精密烘箱/干燥箱主要型号参数：

1.型号：FD23
外观尺寸（宽*高*深）：433*492*516mm
内部尺寸（宽*高*深）：222*330*280mm
标称电压：230
标称功率：800
门的数量：1
内腔容积(升)：23

2.型号：FD53
外观尺寸（宽*高*深）：634*617*575mm
内部尺寸（宽*高*深）：400*400*330mm
标称电压：230
标称功率：1200
门的数量：1
内腔容积(升)：53

3.型号：FD115
外观尺寸（宽*高*深）：834*702*645mm
内部尺寸（宽*高*深）：600*480*400mm
标称电压：230
标称功率：1600
门的数量：1
内腔容积(升)：115

4.型号：FD240
外观尺寸（宽*高*深）：1034*822*745mm
内部尺寸（宽*高*深）：800*600*500mm
标称电压：230 标称功率：2700
门的数量：2
内腔容积(升)：240

Binder  FD系列自然对流精密烘箱/干燥箱性能与特性
·由于采用了功率强大的空气涡轮机，可通过强制对流方式对较多数量样品实现快速均匀的干燥效果。
·0～99小时59分钟定时范围的电子定时器，而且可以连续进行。
·可以进行校准和验证。
·采用RS422通讯接口，适用于APT-COM数据控制系统的标准软件（可选件）
·采用微处理器比例积分微分(PID)控制器，带LED显示
·单一斜坡(ramp)控制功能
·双支架，镀铬
·2级安全装置(TWB)
·通风滑坡和排气管道，直径50mm

FD系列精密烘箱详细信息：
FD53德国Binder热风循环干燥箱
FD240德国Binder热风循环干燥箱
FDL115德国Binder含溶剂物品专用烘箱|进口烘箱
FD23德国Binder热风循环烘箱