关键词：

培养干燥试验箱/高温干燥箱/培养高温箱/培养干燥二用箱[鸿达天矩试验设备]

杭州高温干燥箱/北京培养/干燥二用箱/沈阳培养高温箱/无锡干燥培养两用箱

真空干燥箱/精密干燥试验箱/高温试验箱/烘箱/上海烘箱/烘箱检测设备/热风循环烘箱

电热烘箱/烘箱设备/干燥设备/干燥箱/烘干箱/工业烤箱/高温烘箱/烤箱

烘箱特价/普通烘箱/不锈钢烘箱/大优惠烘箱/高温箱/烘箱产品/大型烘箱/小型烘箱

低价供应 价格 维修指导 生产厂家 鸿达天矩专业生产

试验方法 -专业生产厂家 生产 检测标准 （质优价优）

求购（）-找鸿达天矩（专业生产厂家）中国专业研发与生产（）-鸿达天矩设备

现货低价供应 维修保养说明

北京 天津 上海 沈阳 吉林 山东 青岛 济南 烟台 大连 成都 重庆 石家庄

廊坊 河北 武汉 哈尔滨 安徽 西安 兰州 河南 郑州 安阳 杭州 宁波 苏州

合肥 南京 山西 南昌 江苏 内蒙 保定 张家口 承德 唐山 衡水 邢台 秦皇岛 邯郸

辛集 鹤壁 洛阳 许昌 平顶山 南阳 新郑 巩义 登封 淄博 威海 潍坊

试验箱  试验设备  检测试验机  箱  试验机  机  检测仪器  检测试验箱  老化箱

试验检测箱  试验箱价格  试验标准  制造商  实验箱  实验标准

培养高温试验箱

主营产品：高低温试验箱|高低温湿热试验箱|高温试验箱|低温试验箱|温度冲击试验箱|恒温恒湿试验箱|紫外光老化试验箱|氙灯耐气候试验箱|盐雾腐蚀试验箱|二氧化硫试验箱|振动试验台|沙尘试验箱|臭氧老化试验箱|药品稳定性试验箱|防锈油脂试验箱|换气式老化试验箱|箱式淋雨试验箱|摆管淋雨试验装置|滴水试验装置|真空干燥试验箱|高温烘箱|霉菌试验箱|二氧化碳培养箱|大型步入式试验室|盐雾试验室|高低温试验室|温度湿度振动综合试验箱|高温老化试验室

一、培养高温试验箱规格与技术参数:

| 型号 | PH-030 PH-030A | PH-050 PH-050A | PH-070 PH-070A | PH-140 PH-140A | PH-240 PH-240A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作室尺寸 | :340×320×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×650 |
| 外型尺寸 | 620×530×490 | 700×610×520 | 740×620×630 | 840×670×730 | 800×720×930 |
| 功率 | 500W | 800W | 1050W | 1500W | 2000W |
| 控温范围 | A．为培养箱时：RT+5℃～80℃ B.为干燥箱时：80℃～200℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 恒温波动度 | A．±0.5℃ B. ±0.1℃ |
| 定时范围 | 1～9999 R.H |
| 标准配置 | 载物托架2块 |
| 设备使用条件 | 环境温度：5℃～＋28℃（24小时内平均温度≤28℃） 环境湿度：≤85% |
| 注：产品型号中带：“A”为镜面不锈钢内胆，不带“A”为镀锌板内胆 |

二、产品用途:

培养高温试验箱具有高品质、可靠和安全等要求特点，采用风面进行空气强迫对流工艺。广泛用于大专院校、科研和生产单位。

三、结构特点:

- 培养高温试验箱选用带定时功能的数显微电脑温度控制器;

- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内隔板间距可调;

- 强迫式暖风循环设计，确保工作室温度均匀;

- 采用硅橡胶密封条及双层玻璃观察窗，观察方便明了；

免费送货上门，并安装调试操作介绍（直到需方员工独立操作并满意为止）

售后服务

保修壹年,终生维护

定期回访，听取客户建议，建立客户服务档案；

提供终身免费的技术支持及使用指导服务，我公司承诺，对客户的电话，我方1小时内作出反应，需要派技术服务人员到现场解决的，我方承诺在24小时内派出人员（特殊情况如法定假日等除外）；

北京鸿达天矩试验设备有限公司

电 话: 010-67384699

传 真：010-67384198

更多产品信息请浏览：

http://www.bjhdtj.com

http://www.bjhdtj.com.cn

联系方式：北京鸿达天矩试验设备有限公司

地 址：北京市朝阳区小武基97号

邮 编：100023

电 话: 010-67384699 (总机） 010-67367238  010-51207873

传 真：010-67384198

E-mail:bjhdtj@bjhdtj.com

网址：http://www.bjhdtj.com

手 机：13522172738 13699125925 13699128961 13699126950