原油含水自动测定仪货号： wi80564

该产品是配合制冷循环水冷却塔、流程测定和其它需用水冷却的仪器的制冷式供水设备，一此最多可同时测定12支油样。最适于化验量较大的采油队进行单井化验

产品特点：

1.外壳采用冷轧板拉深，表面静电喷塑工艺。

2.温度设定自动控温，数字显示具有加热面积大、升温快、温度均匀、控温精确、省时省力。

3.抗腐蚀、耐老化、坚固耐用、安全可靠。

4.造型新颖美观、操作简便、使用效果好。技术性能: 不需要建造化验台，移动方便，一机多用，整个化验程序一机完成； 不需自来水，不需配备电热板，水浴锅等加热设备； 磁化破乳，油水分离快，测定中高含水不冲样，不突沸； 安全节能、使用方便、不必人工监控，到时将会自动关机。 使用电压：220V.